Н.А.Гукасов, Ю.Н.Михайловский, В.И.Риккер

Теория, практика и перспективы использования труб, покрытых эмалью

МОСКВА 2000

ВВЕДЕНИЕ

Использование стальных труб для строительства напорных трубопроводов оросительных систем, холодного хозяйственно-питьевого, горячего коммунального водоснабжения и отопления, систем нефтепроводов и газопроводов обусловлено их высокой прочностью и хорошей сопротивляемостью труб динамическим нагрузкам и прогибающим усилиям. Стальные трубы применяют в трубопроводах, работающих при значительных внутренних давлениях, а также при укладке их в макропористых грунтах, в сейсмических районах, по мостам и эстакадам и при устройстве дюкеров.

Существенным недостатком стальных труб является их подверженность коррозии, которая ведёт к огромной бесполезной трате металла, сокращению срока службы трубопроводов, увеличивает шероховатость внутренней поверхности стенок труб, что сопряжено с дополнительными затратами энергии на подачу жидкости. Таким образом, коррозия труб вызывает увеличение как строительных, так и эксплуатационных расходов в системах транспортировки жидкостей.

Для защиты от коррозии внешней поверхности стенок трубы долгие годы применялись различные типы битумных покрытий. В настоящее время используется обмотка различными типами полимерных плёнок как в полевых так и в заводских условиях.

Для предохранения внутренней поверхности труб от коррозии применяют различные виды покрытий: цементно-песчаные, лаковые, эпоксидные, эмалевые и др. Одни из них имеют ограниченную область применения, а цементно-песчаные, например, обусловливают значительное уменьшение площади поперечного сечения, что приводит к увеличению гидравлических сопротивлений и снижению пропускной способности труб.

К настоящему времени накопился достаточно большой опыт использования эмалевых покрытий для защиты от коррозии стальных труб.

В 1949 г. инженером Е. Н. Подклетновым было получено авторское свидетельство на изобретение — способ эмалирования труб с использованием для обжига покрытия метода нагрева труб в электромагнитном поле индуктора. С этого времени в России впервые в мире начала разрабатываться технология эмалирования труб на станках-автоматах с использованием индукционного обжига покрытий.

В 1961 г. во Всесоюзном научно-исследовательском институте по строительству магистральных трубопроводов (ВНИИСТ)была создана лаборатория эмалирования труб, на которую были возложены функции головного подразделения в области индукционного эмалирования труб.

В 1960-1970 гг. во ВНИИСТ-е на опытно-промышленной базе(ст. Львовская Московской обл.) проведены работы по индукционному эмалированию опытных партий с внутренним и наружным покрытием.

По технологии ВНИИСТ-а созданы производства по эмалированию труб в Краснокамске, Шевченко, Похвистнёво, которые ориентированы на нефтяников.

В Казани, Нижнем Новгороде, Волгограде, Москве, Донецке, Одессе с 1975 г. созданы участки по эмалированию внутренней поверхности труб для нужд коммунального, теплоэнергетического хозяйства.

В 1980 г. в Пензе объединением «Пензаводпром» впервые в мире была создана технология двухстороннего эмалирования труб с использованием метода нагрева труб в электромагнитном поле индуктора.

Метод индукционного эмалирования отмечен в 1990 г. премией Совета Министров СССР, а в 1991 г. на XIX Международном салоне по новейшим технологиям в Женеве — золотой медалью.

Выпускаемые Пензенским заводом трубы использовались в основном для сооружения мелиоративных систем и трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения. В последние годы эти трубы нашли широкое применение при сооружении промысловых трубопроводов, транспортирующих высокоагрессивные

среды на нефтяных месторождениях, строительстве теплотрасс, топливопроводов в аэропортах, а также при строительстве трубопроводов для перекачки высокоагрессивных стоков животноводческих комплексов.

При эмалировании большое внимание уделяли составам эмалей для покрытия труб. Был опробован ряд составов. Наилучшее качество показали безгрунтовые эмали МК-5 и МК-5Р, разработанные Рижским политехническим институтом и получившие гигиенический сертификат Госсанэпиднадзора РФ на использование в трубопроводах питьевого и хозяйственного назначения. Для транспортирования обводненной нефти с большими примесями сероводорода лабораторией ПО «Пензаводпром» и ВНИИСТ-ом были разработаны кислотостойкие эмали № 8 и № 16.

В настоящее время мощности ЗАО "НЕГАС" по внутреннему силикатно-эмалевому покрытию стальных труб диаметром89...426 мм составляют более 1000 км в год. Толщина эмалевого покрытия составляет 300...500 мк (ТУ 1390-001-01297858-96).Эмалевое покрытие представляет собой композицию на основе силикатов, надежно работает при температурах от -50 до+350°С.

Защитные эмалевые покрытия отнесены к весьма усиленному типу и обеспечивают противокоррозионную защиту труб не менее 50 лет.

Стоимость изоляции двухсторонним эмалированием составляет 95...115% от стоимости стальной трубы в зависимости от ее диаметра, толщины стенки, химического состава и толщины эмалевого покрытия.

Кроме того, имеются две установки по эмалированию соединительных деталей трубопроводов, а также участок варки фритты (гранулированной эмали).

В ЗАО"НЕГАС" освоена оригинальная комбинированная конструкция изоляционных покрытий стальных труб: эмалевое — на внутренней поверхности и полиэтиленовое (заводского нанесения) — на наружной.

При строительстве трубопроводов наиболее эффективным способом соединения труб считается фланцевое, но оно является надежным только для низконапорных трубопроводов. Наибольшее распространение получило соединение стальных труб с помощью сварки. Однако долгое время сварные швы на эмалированных трубопроводах оставались слабым местом. В настоящее время разработаны технологии сварки, обеспечивающие высокую коррозионную стойкость сварных стыков внутри трубы.

Среди многообразных способов и методов защиты металлов от коррозии нанесение эмалевых покрытий на изделие занимает особое место в практике повышения химической стойкости металлических конструкций в коррозионных средах. В отличие от изоляционных покрытий из органических материалов (низко и высокомолекулярных соединений) эмалевые покрытия, помимо высокой механической прочности, обладают большой термической, химической и биологической стойкостью во многих средах.

Эмалевые покрытия все шире внедряются в практику защиты не только технологического оборудования в химическом производстве, но и для защиты от внешней и внутренней коррозии труб, используемых в сетях теплоснабжения [12, 17, 25], мелиорации [2] и нефтепромысловом деле [3, 4, б, 14, 18, 28].

Опыт эксплуатации трубопроводов из эмалированных труб, транспортирующих различные органические и неорганические продукты, позволяет достаточно уверенно прогнозировать защитную эффективность эмалевых покрытий на стальных трубах.

Одной из главных задач работы является определение эффективности защитного действия эмалевых покрытий на стальных трубах в водных средах, характерных для нефтепромыслов.

В плане выполнения поставленной задачи проводились следующие работы:

лабораторные и стендовые испытания защитных свойств эмалевых покрытий типа МК-5 на стальных трубах в минерализованных водах, идентичных пластовым водам нефтепромыслов Тюменского региона;

анализ коррозионного состояния эмалированных трубопроводов после продолжительной эксплуатации их в системах транспорта различных водных продуктов;

прогнозная оценка антикоррозионной эффективности эмалевого покрытия типа МК-5 на стальных трубах в условиях Тюменских нефтепромыслов и определение вероятной продолжительности безотказной эксплуатации эмалированных трубопроводов в этом регионе;

разработка основных направлений повышения защитной эффективности эмалевых покрытий на стальных трубах применительно к воздействию других коррозионно-активных транспортируемых продуктов.

Книга состоит из введения, шести глав и списка литературы.

В первой главе приводится опыт использования эмалированных труб в мелиорации, в водо- и теплоснабжении, а также в нефтепромысловой практике.

Вторая глава посвящена описанию технологического процесса нанесения эмалированного покрытия.

В третьей главе излагаются различные виды испытаний эмалированных покрытий.

В четвертой главе даются современные методы сварки трубопроводов с эмалевым покрытием и технология изоляции сварных стыков.

В пятой главе излагаются результаты гидравлических исследований при движении воды, воздуха и нефти по трубам, покрытым эмалью.

Шестая глава посвящена коррозионным испытаниям эмалевых покрытий, целью которых является определение эффективности защитного действия покрытия в водных средах, характерных для нефтепромыслов Тюменской области.

Глава 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТРУБ

В МЕЛИОРАЦИИ, В ВОДО- И ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ,

А ТАКЖЕ В НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙ ПРАКТИКЕ

В настоящее время накоплен значительный опыт применения эмалированных труб при решении различных технических задач.

Остановимся вначале на результатах использования труб при осуществлении мелиоративных работ.

В "Тамбовмелиорации" были использованы трубы ТГЭО —300 общей протяженностью 228 км. За семь лет их эксплуатации выхода из строя указанных труб не наблюдалось.

С 1983 по 1987 гг. в объединении Донводстрой уложено 104 км эмалированных труб, показавших в процессе эксплуатации высокую надежность.

В Татарии с 1983 г. производится эксплуатация строительной системы с использованием стоков животноводческих фермв совхозах "Татарстан" и "Пугачевский". Эмалированные трубы надежно работают в агрессивной среде и не подвергались коррозии.

В Башкирии нашли применение трубы с двухсторонним эмалевым покрытием при строительстве оросительных трубопроводов и водопроводов сельскохозяйственного назначения общей протяженностью 35 км. За три года не имели место случаи разрыва и коррозии трубопроводов.

В 1984-1989 гг. водохозяйственными организациями Алтайского края было использовано в строительстве и реконструкции орошаемых земель 40 км эмалированных труб, эксплуатация

которых показала отсутствие отказов из-за коррозии, а также уменьшение затрачиваемой мощности из-за снижения гидравлических сопротивлений примерно на 30%.

Многолетний опыт эксплуатации эмалированных труб общейдлиной 50 км, использованных в Красноярском крае в мелиоративном строительстве, показал стойкость внешней и внутренней поверхностей от коррозионного воздействия. В совхозе "Панкратовской" Пензенского района с 1980 г. эксплуатируется 36,5 км трубопроводов из эмалированных труб, предназначенных для хозяйственно-питьевого водоснабжения длиной 18 км, а также для орошения на сточных водах от свинокомплекса длиной 7,5 км.

За много лет непрерывной эксплуатации рабочих трубопроводов из эмалированных труб не производились аварийные отключения по причине коррозии и порывов, не производился ремонт и замена труб. Обследованием внутренней и наружной поверхностей не обнаружено каких-либо следов коррозии. В то же время при использовании стальных труб без какого-либо покрытия имело место образование трещин через 6...8 месяцев после ввода их в эксплуатацию, а через 2...3 года возникала необходимость в полной их замене.

Кроме того мы располагаем положительным опытом использования эмалированных труб для горячего водоснабжения. Так, например, трубопровод длиной 60 м и диаметром 300 мм успешно эксплуатировался с 1982 по 1999 гг. При визуальном осмотре образцов, вырезанных из трубопровода, установлено отсутствие эмалевого покрытия на внутренней поверхности трубы. За это время трубы не подвергались замене.

Представляет также интерес испытание двухслойного эмалевого покрытия марки МК-5, предназначенного для защиты от коррозии внутренних поверхностей средств хранения, транспортирования и заправки светлых нефтепродуктов. Исследования совместимости эмалевого покрытия МК-5 с реактивным топливом ТС-1 показали, что при этом обеспечивается защита от коррозии стали Ст.З и 10. Фактическая концентрация смол в топливе ТС-1 после испытаний не превышает норм, установленныхГОСТ-8485. Результаты испытаний показали, что двухслойное покрытие МК-5 может быть рекомендовано для защиты от кор-

розии внутренней поверхности труб при перекачке реактивных топлив.

Акционерное общество "Вильюнские теплосети" в 1998 г.произвело замену оцинкованных труб горячего водоснабжения диаметрами 85...219 мм общей протяженности 1200 м на эмалированные трубы. Для контроля сплошности эмалевого покрытия в трубах диаметром более 150 мм использовались передвижные камеры. Наблюдения показали, что эмалированная поверхность не зарастает, а качество воды соответствует санитарным нормам.

В табл. 1.1, согласно [26],предлагаются антикоррозионные покрытия для защиты тепловых сетей от наружной коррозии.

Использование эмалированных труб представляет также интерес для решения различных задач для нефтяной промышленности.

Добыча нефти часто связана с необходимостью проведения кислотных обработок призабойной зоны пласта, с закачкой в пласт высокоминерализованной воды для поддержания пластового давления, абразивно-коррозионных износов, сопровождаемых поступлением песка из пласта. Все перечисленное, а также рост обводненности продукции скважины, приводит к возрастанию проблемы борьбы с коррозией и, как следствие, к решению экологических проблем. Помимо этого добыча нефти при определенных условиях приводит к необходимости решения проблемы соле- и парафиноотложения.

Возрастающие объемы применения ингибиторов коррозии, парафино- и солеотложений часто не обеспечивают значительного увеличения срока службы трубопроводов и оборудования[5].

В нефтяной промышленности накоплен значительный опыт нанесения различных полимерных, лакокрасочных, металлических и апликатных покрытий. Особое место среди них занимают эмалевые покрытия, обладающие высокой коррозионной стойкостью, износостойкостью, влагопроницаемостью, большой прочностью сцепления с металлом. Защита внутренней поверхности труб, покрытых эмалью, предотвращает соле- и парафиноотложения, защищает от абразивного износа. Уменьшающиеся при этом потери давления на трение приводят к снижению забойного давления, а следовательно, и к увеличению дебита нефти.

В НГДУ «Узеньнефть» использовали насосно-компрессорные трубы (НКТ) длиной 1000 м для закачки воды в пласт с целью поддержания пластового давления. Эксплуатация труб в течение года не привела к коррозии и отложению солей на их внутренней поверхности.

На опытно-экспериментальном участке КазНИПИнефти освоено эмалирование рабочего канала штуцера устьевого оборудования фонтанных скважин. Быстрый износ рабочего канала штуцеров связан с выносом песка из скважины. Испытания опытной партии штуцеров с эмалевым покрытием рабочего канала показали хорошие результаты. Существенным преимуществом таких штуцеров является не только их высокий срок службы, а также возможность неоднократного их использования: после износа эмалевого покрытия штуцеры направляются на повторное эмалирование.

Электроизоляционные свойства силикатно-эмалевого покрытия позволили применить его в качестве покрытия фланцев изолирующих фланцевых соединений, используемых для секционирования трубопроводов при их катодной защите.

Опыт применения различных защитных покрытий НКТ показал, что использование футирования (стеколоалонный способ), нанесение эпоксидных композиций и эмалирование предохраняют НКТ от коррозии. Однако, при наличии в добываемой нефти песка, покрытия на основе эпоксидных смол подвергаются абразивному износу и теряют защитные свойства. Недостаточная адгезия между стеклом и стальной трубой является причиной разрушения стеклянной футеровки и быстрого выхода ее из строя [23]. Указанные недостатки отсутствуют у эмалированных труб.

Главной причиной высокой аварийности на промысловых нефтепроводах и водоводах является отсутствие покрытий, защищающих от коррозии внутреннюю поверхность труб, и приводит к образованию большого количества сквозных коррозионных повреждений, приводящих к значительным утечкам экологически опасных жидкостей, в особенности на водоводах пластовых вод.

За последние годы условия эксплуатации промысловых трубопроводов осложнились в связи с резким увеличением концентрации коррозионно-активной пластовой воды. В результате предложенный срок эксплуатации нефтепроводов и водоводов существенно сократился, а на отдельных участках сквозные коррозионные повреждения возникают через несколько месяцев их замены.

Этим объясняется широкое использование труб с эмалевым покрытием в НГДУ «Чернушканефть» в качестве нефтепроводов и водоводов (табл. 1.2).